presentation des Savoirs associés du BAC PRO eleec 3 ANS (document de travail)

Réunion du 5 mars 2008 Version 2

Légende :

En rouge : référentiel BEP

En noir : référentiel BAC PRO

En bleu : tronc commun

En jaune : champ d’application Habitation / Tert

En vert : champ d’application Indus

Sommaire

Niveaux taxonomiques d’acquisition des compétences	3

Savoir S0: Electrotechnique - Expérimentation scientifique et technique - Dimensionnement	4

S0.1: Circuits parcourus par un courant continu	4

S0.2: Circuits parcourus par un courant alternatif sinusoïdal	4

S0.3: Machines électromagnétiques	4

S0.4: Appareils de mesures	5

S0.5: Conversion de signaux et modulation de l’énergie	6

S0.6: Compatibilité électromagnétique	6

Savoir S1: Distribution de l’énergie	7

S1.1: Réseaux HTA	8

S1.2: Transformateurs HTA / BTA	8

S1.3: Schémas de liaison à la terre BTA	8

S1.4: Réseaux Basse Tension	8

S1.5: Gestion de l’énergie	9

Savoir S2: Utilisation de l’énergie	10

S2.1: Machines électromagnétiques	10

S2.2: Electrothermie	11

S2.3: Eclairagisme	11

S2.4: Pneumatique	12

Savoir S3: Commande de l’énergie	12

S3.1: Interruption en tout ou rien du flux énergétique	12

S3.2: Modulation du flux énergétique	13

Savoir S4: Communication et Traitement de l’information	14

S4.1: Automatismes programmables	14

S4.2: Réseau de terrain	14

S4.3: Nature de l’information	14

S4.4: Traitement de l’information	14

S4.5: Acquisition de données	15

S4.6: Représentation des ouvrages et des systèmes	15

S4.7: Réseau communicant pour l’habitat et le tertiaire	15

S4.8: Automatismes du bâtiment	16

Savoir S5: Mise en service Maintenance	17

S5.1: Mise en service	17

S5.2: Maintenance	18

Savoir S6: Qualité, sécurité et réglementation	19

S6.1: La démarche qualité	19

S6.2: Habilitation électrique	19

S6.3: Prévention des risques professionnels	19

S6.4: Textes et règlements	20

Savoir S7: Techniques de communication et de gestion	20

S7.1: Outil informatique	20

S7.2: Gestion des disponibilités de l’entreprise	20

S7.3: Moyens de communication	21

S7.4: Connaissance du consommateur, du client	21

S7.5: Connaissance du produit	21

S7.6: Gestion d’une affaire	21

S7.7: Communication orale	22

Savoir S8 : Domaine de la représentation graphique	22

S8.1 : Domaine dessin du batiment	22

Savoir S9 : Domaine de la petite mécanique	22

# Niveaux taxonomiques d’acquisition des compétences

| Niveau de production d’une compétence | Niveau d’apprentissage |  | Type de savoir et savoir-faire (niveau d’acquisition) | Savoir-faire professionnel |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Savoir technologique | Activité de l’apprenant |  |  |
| 1 Niveau d’information | ACQUERIR et Apprendre que... Connaître le vocabulaire, les concepts fondamentaux, les règles, les modèles technologiques, les normes … | La question et la réponse sont les mêmes que lors de l’apprentissage | Savoir que (savoir passif) Restituer la connaissance à l’identique | S’INFORMER et RESTITUER Connaissances sur un savoir, sur les termes composant la discipline. Il s’agit de restituer un savoir. |
| 2 Niveau de reproduction des modèles | UTILISER et Apprendre à faire Utiliser le vocabulaire, les concepts fondamentaux les règles, les modèles technologiques … | L’élève fournit une même réponse à des situations différentes mais présentant des caractéristiques communes. | Savoir faire (savoir intégré) Extrapoler une représentation transposer une action | REPRODUIRE des tâches professionnelles à partir d’instructions détaillées, d’exemples, relatives à l’exécution d’ouvrage, à la fabrication de pièces élémentaires. Il s’agit de transférer un savoir en savoir faire par reproduction à l’identique Ce niveau englobe le niveau précédent |
| 3 Niveau de maîtrise des outils | ORGANISER et Apprendre pourquoi Organiser les concepts fondamentaux les règles, les modèles technologiques … | La question et la réponse sont nouvelles, mais toutes deux peuvent être rattachées à des classes apprises | Savoir faire (savoir actif) Interpréter un phénomène Appliquer des règles, procédures, méthodes | APPLIQUER Effectuer des tâches professionnelles à partir d’instructions détaillées en ce qui concerne l’étude, les méthodes d’exécution, le cahier des charges Il s’agit d’appliquer des règles, principes, méthodes et algorithmes en toute autonomie Ce niveau englobe le niveau précédent |
|  |  | Trouver dans ce que l’on a appris antérieurement, une information répondant à des conditions précises. Cette recherche ayant lieu pour la première fois. | Savoir et savoir-faire (savoir dynamique) Analyser l’exploration du milieu (du réel ou du possible) Synthétiser les acquis mobilisés |  |
| 4 Niveau de la maîtrise méthodologique | CHOISIR et Apprendre comment Choisir les concepts fondamentaux les règles, les modèles technologiques … | Découvrir une information complexe ou Résoudre un problème nouveau en inventant la démarche de solution | Savoir et savoir-faire (savoir créatif) Résoudre le problème et évaluer son exactitude | CONCEVOIR Et effectuer les tâches professionnelles en toute autonomie, d’un degré de complexité compatible avec sa qualification Il s’agit de concevoir des parties d’ouvrage, des plans d’action, maîtriser une démarche etc. Ce niveau englobe les niveaux précédents |

| # Electrotechnique - Expérimentation scientifique et technique - Dimensionnement |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Connaissances (Notions et concepts) | Limites de connaissances (Exigences) |  | Compétences | Niv. Tax |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 - S'Informer | 2 - Reproduire | 3 - Appliquer | 4 - Concevoir |
| ## Circuits parcourus par un courant continu |  |  |  |  |  |  |  |
| - Continu : - Lois : - d’ohm et loi d’ohm généralisée. - de l’énergie et puissance. électrique. - des nœuds. - des mailles. - Structure : - Association de résistances. - Association de condensateurs. | - En régime établi : - -Equations des circuits. |  | C2-1 C2-7 C2-8 C2-9 |  |  | TC |  |
| - Groupements RC, RL série. | - En régime transitoire : - -Allures des différents signaux. |  | C2-1 C2-7 | TC |  |  |  |
| ## Circuits parcourus par un courant alternatif sinusoïdal |  |  |  |  |  |  |  |
| - Monophasé et triphasé - Lois : - Grandeurs U, I, V, J, f ,,  T. - Valeur maximale, efficace et moyenne. - Puissance apparente active et réactive. | - Equations des circuits. - Calcul par méthode graphique ou par logiciel dans le cas d’une amélioration du facteur de puissance. |  | C2-7 C2-8 C2-9 C2-11 C3-2 |  |  | TC |  |
| - Structure monophasée : - Impédance et relation u = f (i) des trois dipôles élémentaires. - Association des dipôles élémentaires. | - Calcul de la fréquence de résonance - Bande passante (méthode graphique). |  |  |  | TC |  |  |
| - Structure triphasée : - Montage équilibré - Montage déséquilibré. | - Déséquilibré (méthode graphique ou par logiciel). |  |  |  | TC |  |  |
| ## Machines électromagnétiques |  |  |  |  |  |  |  |
| - Appareils Electromagnétiques : Principe général : Champ magnétique : • Loi de Lenz, - • Loi de Laplace, • Courants de Foucault. Rendement, Puissance et réversibilité. | - Indiquer sur un schéma modélisé d’un appareil, appareillage ou application industrielle, les grandeurs caractéristiques : champ, flux, force, intensité, f.e.m. induite. - Identifier sur un moteur à courant continu, les effets de la réversibilité électrique, accouplé à une charge entraînante (inertie ou levage). |  | C1-3 C2-7 C2-9 C3-1 |  |  | TC |  |
| - Machines à courant continu : - Lois : - Bilan des puissances. - Rendement. - Réversibilité. - Structure : - Moteur à excitation séparée. - Moteur série - Dynamo tachymétrique. | - Ces lois fondamentales seront appliquées lors d’interventions sur ouvrages, systèmes et sous systèmes - Caractéristiques de fonctionnement des machines - Paramètres de fonctionnement dans les 4 quadrants - Principe de la variation de vitesse. |  |  |  |  | TC |  |
| - Machines à courant alternatif : - Lois : - Grandeurs caractéristiques : fréquence de rotation, glissement, intensité, cos , rendement. - Structure : - Moteur asynchrone monophasé et triphasé. - Alternateur. - Moteur synchrone. | - Ces lois fondamentales seront appliquées lors d’interventions sur ouvrages, systèmes et sous systèmes - Caractéristiques de fonctionnement des machines, - Paramètres de fonctionnement dans les 2 quadrants, - Principe de la variation de vitesse des moteurs asynchrones. |  |  |  |  | TC |  |
| - Transformateurs : - Lois : - Grandeurs caractéristiques : rapport de transformation, puissances, tension de court-circuit. | - Ces lois fondamentales seront appliquées lors d’interventions sur ouvrages, systèmes et sous systèmes - Couplages des enroulements et indice horaire (méthode graphique) - Conditions électriques de couplage en parallèle - Bilan des puissances (méthode graphique ou par logiciel) |  |  |  |  | TC |  |
| ## Appareils de mesures |  |  |  |  |  |  |  |
| - Multimètre : - TRMS - Oscilloscope : - A entrée différentielle. - Analogique. - Numérique. - A mémoire. - Pince multifonctions : - Analyseur et acquisition de données. | - Ces appareils de mesures seront utilisés lors d’interventions sur ouvrages, systèmes et sous systèmes - Règles d'emploi. - Conditions de mise en œuvre. - Notion d’erreur de mesure. |  | C2-7 C2-8 C2-9 C2-11 C5-2 |  |  | TC |  |
| ## Conversion de signaux et modulation de l’énergie |  |  |  |  |  |  |  |
| - Fonctions : - Commutation, - Temporisation, - Amplification, - Comparaison, - Suiveur, - Additionneur – soustracteur, - Dérivateur – intégrateur. - Solutions technologiques : - Analogique, - Numérique ou informatique. | - Description en blocs fonctionnels - Relations entrées / sorties (représentation graphique). - Fonction de transfert. |  | C1-3 C2-1 C2-7 C5-1 |  | TC |  |  |
| - Modulateurs : - Gradateur - Hacheur - Onduleur - Redresseur - Monophasé et triphasé, - Pont simple et mixte, non commandé et commandé. - Débit sur charge résistive, inductive et sur f.c.e.m. | - Fonction globale, - Architecture fonctionnelle et structurelle du système (particulièrement au niveau du pont de puissance), - Nom et définition des caractéristiques principales - Relevé des grandeurs sur oscilloscope et appareil numérique d'acquisition de données. |  | C1.3 C2-1 C2-7 C2-9 C3.1 C3.2 C5-1 |  | TC |  |  |
| - Perturbation des réseaux de distribution électrique par des récepteurs générateurs d’harmoniques. | - Relevé de spectres mettant en évidence les harmoniques générées par des récepteurs perturbateurs notamment dans le neutre en réseau triphasé. - Récepteurs alimentés par des convertisseurs électroniques. - Appareils d’éclairage. |  | C2-9 | TC |  |  |  |
| ## Compatibilité électromagnétique |  |  |  |  |  |  |  |
| - Cohabitation courant fort / courant faible : - Nature des perturbations. - Origine des perturbations. - Transmission des perturbations électromagnétiques : - en mode commun. - en mode différentiel. | - Définitions de : - la compatibilité électromagnétique, - les perturbations électromagnétiques, - l’immunité ou susceptibilité, - couplage inductif, capacitif, - Nature des perturbations : - conduites, transitoires, rayonnées, H.F., permanentes, B.F. - Principaux émetteurs de perturbations. - Effets des perturbations sur le fonctionnement des récepteurs. | C2-4 C2-5 C2-6 |  | TC |  |  |  |
| ## Mesures sur des applications professionnelles |  |  |  |  |  |  |  |
| Mesurer une valeur ohmique : • Sur une résistance de terre. • Sur un isolement. Tester sur un départ terminal en régime TT : • La valeur de déclenchement du différentiel. • La continuité électrique. • La boucle de terre. • L’ordre des phases. Mesurer sur une installation partielle ou totale : • La tension d’alimentation. • Le courant absorbé à l’aide d’une pince ou d’une sonde. • Les puissances. | - Choisir à partir du matériel à disposition, le mesureur adapté et le mettre en oeuvre. - Mettre en oeuvre les mesureurs et leurs accessoires. Les équipements de mesurage utilisés seront conformes aux normes d’utilisation en vigueur. Les situations professionnelles proposées respecteront les conditions d’habilitation B1V, BR. | C2-9 C2-11 |  |  |  | TC |  |

# Distribution de l’énergie

| Connaissances (Notions et concepts) | Limites de connaissances (Exigences) | Compétences | Niv. Tax |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 - S'Informer | 2 - Reproduire | 3 - Appliquer | 4 - Concevoir |  |  |
| Diverses sources de production : Les centrales : - Nucléaires. - Thermiques. - Hydrauliques. - Éoliennes. Autonomes : - Groupe secours thermique. - Accumulateurs et piles. - Alimentations secourues. - Capteurs solaires. Piles à combustible. | Reconnaître le type de centrale. Énoncer le principe de fonctionnement (à partir de l’énergie primaire mise en jeu). Énoncer le principe de fonctionnement | C1-3 |  |  |  |  |  |  |
| ## Réseaux HTA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Réseaux : - Simple dérivation, - Double dérivation, - Coupure d’artère. - Postes : - Types de postes - Types de cellules (départ, arrivée, mesurage, protection) | - Fonction. - Représentation graphique. - Procédures d’ intervention de maintenance préventive et corrective sur une partie d’un réseau ou sur un poste. | C1-3 C1-7 |  | TC |  |  |  |  |
| ## Transformateurs HTA / BTA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Structure : - Mécanique. - Electrique. | - Organisation structurelle. - Mode de couplage des enroulements et indice horaire. - Conditions de couplage de deux transformateurs. - Protections associées. | C1-3 C3-1 |  | TC |  |  |  |  |
| ## Schémas de liaison à la terre BTA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Schémas de liaison à la terre - TT, IT, TN - Structure des différents schémas. - Caractéristiques et particularités. - Normes concernant la sécurité des personnes. | - Principe de protection des personnes dans chaque schéma de liaison à la terre : - type d’appareil de protection à utiliser - seuils et temps de déclenchement - section et longueur des canalisations - Représentation graphique. - Méthode permettant de calculer le courant de défaut et la tension de contact. | C1-3 C2-2 C3-1 |  |  | TC |  |  |  |
|  | - Méthodes et appareils permettant de mesurer les temps de déclenchement, les seuils de déclenchement des appareils de protection, pour vérifier l’aptitude de l’installation à assurer la sécurité des personnes. | C2-7 C2-8 C2-11 |  |  | TC |  |  |  |
| ## Réseaux Basse Tension |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Appareils de coupure, de sectionnement, - Appareils de comptage, - Appareils de protection des installations et des personnes : - Disjoncteurs, fusibles, - Dispositifs différentiels à courant résiduel DR. - Appareils de raccordements : - Borne de raccordement, prise de courant, connecteur… | - Fonction, - Nom et caractéristiques principales, - Particularités technologiques utiles au choix du matériel et à sa mise en oeuvre - Précautions d’emploi en vue du choix du matériel et de sa mise en œuvre. - Qualifier un raccordement (couple de serrage, échauffement associé, contrainte mécanique…) | C1-3 C2-2 C3-1 C3-2 C5-1 |  |  | TC |  |  |  |
| - Sélectivité des appareils de protection (totale ou partielle) - Chronométrique, - Différentielle, - Ampèremétrique, - Logique, | - Principe de fonctionnement, - Seuil et niveau de déclenchement, - Compatibilité entre appareils. | C2-7 C2-8 C2-9 C2-11 C3-1 |  |  |  |  |  |  |
| - Dimensionnement des éléments du réseau électrique d’une installation | - Méthode simplifiée de la norme, - Calcul et choix d’éléments de réseaux BT de distribution électrique par progiciel, en lien avec la méthode des impédances. | C1-3 C2-1 C2-2 C3-1 |  |  |  | TC |  |  |
| - Coffrets et armoires électriques, - Canalisations : - câbles, - conduit, - canalisations préfabriquées. - Mode de pose. | - Principes de codification : - des Indices de protection, - des influences externes, - en vue : - de dimensionner une armoire, un coffret - de réaliser le câblage - d’effectuer le contrôle avant mise en service d’une installation ou d’un équipement. | C1-3 C2-1 C2-4 C2-5 C2-6 C2-8 C3-1 C3-3 C3-4 |  |  |  | T |  |  |
|  |  |  |  |  |  | I |  |  |
| Réalisation d’une installation basse tension : (locaux a usage domestique, tertiaire, agricole et industriel) • Règles techniques de raccordement de l’appareillage et des moteurs. • Respect de la normalisation. • Description structurelle des installations | Décoder : - La documentation technique normative et réglementaire. - Les schémas de l’installation ou de l’équipement . Interpréter : - Les informations relatives à la réalisation d’une installation ou d’un équipement électrique. - Les instructions et les consignes écrites ou orales. | C1-3 C1-4 C1-5 C2-4 C2-5 C2-7 C2-8 C2-9 C2-10 |  |  | TC |  |  |  |
| Réalisation d’un équipement industriel de production : • Règles techniques de raccordement de l’appareillage et des moteurs. • Respect de la normalisation. • Répartition des circuits. | Justifier : - L’organisation de son poste de travail. Énoncer les précautions à prendre et les exploiter, pour exécuter les opérations relatives : - Au façonnage des canalisations, - A la mise en place des matériels et canalisations sur différents types de supports, - Au raccordement des appareils, - Aux réglages nécessaires de l’installation ou de l’équipement pour un fonctionnement conforme aux prescriptions du dossier technique. | C1-3 C1-4 C1-5 C2-4 C2-5 C2-7 C2-8 C2-9 C2-10 |  |  | TC |  |  |  |
| ## Gestion de l’énergie |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Tarification de l’énergie électrique. | - Type de contrats, - Influence du contrat sur la structure de l’installation. | C1-3 C3-1 C3-2 |  | TC |  |  |  |  |
| - Asservissement tarifaire. | - Délestage, - Relèvement du facteur de puissance, - Surveillance et contrôle de la consommation de l’énergie, | C1-3 C2-10 C3-1 |  | TC | T |  |  |  |
| - Qualité de l’énergie électrique. | - Continuité d’alimentation par « normal / secours » de type groupe électrogène ou onduleur. - Tolérances admises sur les valeurs de tensions, harmoniques, coupures brèves ou longues et fréquence d’alimentation (NF EN 50160). | C1-3 C2-11 C3-1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | I |  |  |  |

| # Utilisation de l’énergie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Connaissances (Notions et concepts) | Limites de connaissances (Exigences) |  |  | Compétences |  | Niv. Tax |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 - S'Informer |  | 2 - Reproduire |  | 3 - Appliquer |  | 4 - Concevoir |  |
| ## Machines électromagnétiques |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Contraintes mécaniques. | - Moment d’inertie, - Démarrage et arrêt, - Fonctionnement dans les 4 quadrants, - Caractéristiques couple / vitesse suivant les différents couples résistants. | C2-2 C2-9 |  |  |  |  |  |  | TC |  | I |  |  |
| - Moteurs alternatifs asynchrones. | - Constitution - Matériaux utilisés, - Organisation structurelle, | C1-3 C3-1 |  |  |  |  |  |  | TC |  |  |  |  |
|  | - Caractéristiques T = f (n), I = f (n) utiles à la détermination des points de fonctionnement d’un moteur en fonction du couple résistant de la machine entraînée. | C2-8 C2-9 C2-10 C3-2 |  |  |  |  |  |  | TC |  | I |  |  |
|  | - Déclassement des moteurs en fonction de l’utilisation et de l’environnement, |  |  |  |  |  |  |  | TC |  | I |  |  |
|  | - Couplage des moteurs. - Schémas des procédés de démarrage et particularités de chacun. - Statorique (électronique ou non), - Etoile triangle, - Rotorique. | C2-1 C2-2 C3-1 C3-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TC |
|  | - Principe de coordination des protections en vue du choix, d’une modification ou de la vérification des protections d’un moteur. | C2-8 C2-9 C2-10 C3-1 C5-1 |  |  |  |  |  |  |  |  | TC |  | I |
| - Moteur à courant continu à excitation indépendante, excitation série. | - Constitution - Matériaux utilisés, - Organisation structurelle, | C1-3 C3-1 |  |  |  |  |  |  | TC |  |  |  |  |
|  | - Caractéristiques T = f (I), I = f (n) T = f (n) utiles à la détermination des points de fonctionnement d’un moteur en fonction du couple résistant de la machine entraînée. | C2-8 C2-9 C2-10 C3-2 |  |  |  |  |  |  | TC |  | I |  |  |
| - Autres machines : - moteur monophasé asynchrone, - moteur universel, - machines synchrones. | - Caractéristiques utiles à leur utilisation, - Conditions de couplage d’un alternateur au réseau. | C1-3 C3-1 |  |  |  |  |  |  | TC |  |  |  |  |
| Machines spéciales : - Moteur Brushless. - Moteur synchrone auto piloté. | Énoncer les propriétés spécifiques. | C1-3 |  |  | TC |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Electrothermie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Chauffage par résistance, - Chauffage par rayonnement, - Chauffage par induction, - Chauffage diélectrique haute fréquence, - Chauffage par arc électrique. | - Principe des différents modes de chauffage. | C1-3 C3-1 |  |  |  |  |  |  | TC |  |  |  |  |
|  | - Caractéristiques nécessaires à l’étude, au choix, à la réalisation et à la mise en service du chauffage : - d’une pièce par radiateurs communicants. - d’une zone par aérotherme. | C1-1 C2-1 C2-4 C2-5 C2-7 C2-9 C2-10 C3-1 |  |  |  |  |  |  | TC |  | T |  |  |
|  | - Caractéristiques nécessaires à l’étude, au choix, à la réalisation et à la mise en service d’un procédé de chauffage industriel. |  |  |  |  |  |  |  | TC |  | I |  |  |
| Différentes applications : - Chauffage des liquides. - Climatisation. | Décoder les schémas et la documentation technique Énoncer le principe de la production du froid et la constitution des climatiseurs. | C1-3 C4-3 |  |  |  |  |  |  | TC |  |  |  |  |
| Projet de chauffage : • Unités utilisées. • Méthode de calcul. • Disposition et implantation des appareils. • Renouvellement de l’air : la ventilation mécanique contrôlée (VMC). | Exploiter les courbes, les tableaux de valeurs, les documents techniques et les règlements divers pour dimensionner un projet de chauffage. ( l’étude se limitera à un espace intérieur) | C1-1 C2-1 C2-4 C2-5 C2-7 C2-9 C2-10 C3-1 |  |  |  |  | TC |  | T |  |  |  |  |
| ## Eclairagisme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Installation d’éclairage : - Petit tertiaire, - Local industriel, - Espace extérieur. | - Caractéristiques photométriques et dimensionnelles, - Paramètres liés aux économies d’énergie et à la gestion de l’éclairage - En vue d’effectuer l’étude, la réalisation et la mise en service d’une installation d’éclairage. |  | C1-1 C2-1 C2-4 C2-5 C2-7 C2-9 C2-10 C3-1 |  |  |  |  |  |  |  | TC |  | T |
| Différentes sources lumineuses et appareils annexes d’alimentation et d’amorçage : - Incandescence, halogène (BT, TBT). - Fluorescence, lampes, tubes et ballons. - Luminescence, Tubes HT. - Lampes spéciales (infra rouge, laser, enseignes lumineuses, arc…). Différents modes et appareils d’éclairage : - Direct. - Indirect. - Mixte. Projet d’éclairage : - Unités utilisées. - Méthode de calcul. - Choix et implantation des luminaires. | Énoncer les différents procédés d’éclairage. Énoncer les principes de fonctionnement. Identifier les éléments constitutifs. Énoncer les différents modes. Énoncer les caractéristiques des différents modes d’éclairage. Identifier les éléments constitutifs d’un luminaire. Exploiter les courbes, les tableaux de valeurs, les documents techniques, les logiciels et les règlements divers pour dimensionner un projet d’éclairage. ( l’étude se limitera à un espace intérieur) |  | C1-1 C1-3 C2-1 C2-4 C2-8 C2-9 C3-4 |  |  |  |  |  |  |  | TC |  | T |
| ## Pneumatique |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Constituants pneumatiques. | - Caractéristiques des constituants pneumatiques en vue de leur mise en service, de leur installation ou de leur remplacement sur un équipement. | C1-3 C2-4 C2-7 C2-9 C2-10 |  |  |  |  |  |  | TC |  | I |  |  |

| # Commande de l’énergie |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Connaissances (Notions et concepts) | Limites de connaissances (Exigences) | Compétences | Niv. Tax |  |  |  |
|  |  |  | 1 - S'Informer | 2 - Reproduire | 3 - Appliquer | 4 - Concevoir |
| ## Interruption en tout ou rien du flux énergétique |  |  |  |  |  |  |
| Contacteur, interrupteur, interrupteur statique. | - Fonction. | C5-1 |  |  |  | TC |
|  | - Nom et définition des caractéristiques principales. | C4-3 |  |  | TC |  |
|  | - Particularités technologiques principales utiles aux choix du matériel et à sa mise en oeuvre. | C3-1 C4-3 |  |  |  | TC |
|  | - Précautions d’emploi en vue de choix de matériel et à sa mise en oeuvre. | C3-1 |  |  |  | TC |
| ## Modulation du flux énergétique |  |  |  |  |  |  |
| Convertisseurs Alternatif / Alternatif | - Particularités technologiques principales utiles aux choix, paramétrage et à la mise en œuvre de convertisseur : - Utilisé en électrothermie, - Gradateur à train d’ondes, - Gradateur à angle de phase, - Utilisé pour les moteurs triphasés, - Gradateur démarreur, - Variateur de tension et de fréquence. | C1-3 C2-2 C2-7 C3-1 C3-4 |  | TC | I |  |
|  | - Particularités technologiques principales utiles aux choix, paramétrage et à la mise en œuvre de convertisseurs : - Utilisé en éclairagisme : - Gradateurs pour : - Lampe à incandescence, - Tube fluorescent, - Eclairage très basse tension. - Convertisseurs alternatif/alternatif de tension de sortie fixe pour : - Tube fluorescent, - Eclairage très basse tension. | C1-3 C2-2 C2-7 C3-1 C3-4 |  | TC | T |  |
| Convertisseurs Alternatif / Continu | - Particularités technologiques principales utiles aux choix, paramétrage et à la mise en œuvre : - d’un redresseur commandé pour l’alimentation d’un moteur à courant continu, - d’un chargeur, - d’une alimentation continue - d’un variateur (redresseur et hacheur) pour l’alimentation et la variation de vitesse d’un moteur à courant continu | C1-3 C2-2 C2-7 C3-1 C3-4 |  | TC | I |  |
| - Convertisseurs Continu / Alternatif | - Particularités technologiques principales utiles aux choix, paramétrage et à la mise en œuvre d’un onduleur autonome. | C1-3 C2-2 C2-7 C3-1 C3-4 |  | TC | T |  |

| # Communication et Traitement de l’information |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Connaissances (Notions et concepts) | Limites de connaissances (Exigences) | Compétences | Niv. Tax |  |  |  |
|  |  |  | 1 - S'Informer | 2 - Reproduire | 3 - Appliquer | 4 - Concevoir |
| ## Automatismes programmables |  |  |  |  |  |  |
| - Terminaux de dialogue, Automate programmable, superviseur industriel, terminaux dédiés. | - Principe de fonctionnement, caractéristiques des différents signaux (entrées/sorties liaison réseau ) en vue de leur raccordement et exploitation. | C2-2 C2-6 |  | TC | I |  |
|  | - Langage de programmation industriel en vue d'ajuster des paramètres et de modifier une petite partie de programme. | C2-7 C3-5 |  | TC | I |  |
| ## Réseau de terrain |  |  |  |  |  |  |
| - Réseaux et bus de communication - Liaison et protocole de dialogue. - Constituants communicants de contrôle et de protection d’installation électrique, - Récepteurs électriques communicants. | - Identifier les différents composants. - Décoder les schémas et raccordements. - Principes et intérêts des bus de terrain. - Caractéristiques des liaisons électriques et appareils communicants en vue de réaliser l’installation, les paramétrages, l’adressage et les raccordements. - Support de transmission de la communication : - Radio, - Infra rouge, - Courant porteur, - Filaire. | C1-3 C2-6 C2-7 |  | TC |  |  |
|  |  |  |  | TC | I |  |
|  |  |  |  |  | T |  |
| ## Nature de l’information |  |  |  |  |  |  |
| - Signaux : - Analogique, - Numérique. - TOR - Comptage | - Principe de la numération en base binaire, octale, hexadécimale, ASCII. | C2-7 C3-2 |  | TC |  |  |
|  | - Principe de conversion analogique/numérique. |  |  | TC |  |  |
| ## Traitement de l’information |  |  |  |  |  |  |
| - Système en boucle ouverte ou fermée - Correcteur PID | - Principe de fonctionnement d'un système asservi, régulé. | C2-10 |  | TC |  |  |
|  | - Influence des différents types de correcteurs sur un système automatisé. | C2-7 C2-9 | TC | I |  |  |
|  | - Fonctions des différents constituants utilisés dans un automatisme bouclé en vue de la mise en service d'un système asservi, régulé. | C1-3 C2-7 |  | TC | I |  |
| ## Acquisition de données |  |  |  |  |  |  |
| - Capteurs et détecteurs. | - Principes de détection des différentes grandeurs physiques. | C3-1 |  | TC |  |  |
|  | - Différentes solutions technologiques. | C2-1 C3-2 C4-1 C5-1 |  | TC | T |  |
|  |  |  |  |  | I |  |
|  | - Caractéristiques nécessaires à la mise en oeuvre et à l’utilisation des différents capteurs, détecteurs. | C2-4 C2-6 C3-4 |  |  | TC | T |
| ## Représentation des ouvrages et des systèmes |  |  |  |  |  |  |
| - Représentation des schémas électriques, plans d’implantation. | - Mise en oeuvre de progiciel CAO permettant de réaliser des schémas et les plans multi-folios. | C1-3 C2-2 C2.12 |  | TC | T |  |
|  |  |  |  |  | I |  |
| - Représentation temporelle, fonctionnelle. - Chronogramme, | - Outils de description temporelle, fonctionnelle en vue de leurs exploitations lors d'opérations de maintenance ou de mise en service. | C1-3 C2-8 C2-10 C2-14 |  | TC | T |  |
| - GRAFCET - GEMMA - SADT |  |  |  | TC | I |  |
| Description fonctionnelle : - Schéma bloc. - Fonction logique. - Logigramme. | - Exploiter les descripteurs pour traduire les caractéristiques fonctionnelles d’un système simple. | C1-3 C2-1 C2-2 |  |  | TC |  |
| Schémas électriques : • Représentation graphique normalisée (schémas unifilaires, multifilaires, développés et de raccordements). • Repérage des schémas. | Représenter le schéma d’une installation ou d’un équipement. | C1-3 C2-1 C2-2 |  |  | TC |  |
| ## Réseau communicant pour l’habitat et le tertiaire |  |  |  |  |  |  |
| - Réseau Voix Données Images pour locaux petit tertiaire (à répartiteur unique). Système de câblage à base de câble quatre paires et prises RJ45 pouvant servir de support : - à la téléphonie privée (sauf autocommutateur). - aux liaisons informatiques. - aux GTB- Portiers vidéo -Vidéo surveillance et autres systèmes connectables à un réseau VDI. | - Organisation générale d’un réseau VDI. | C1-3 | TC | T |  |  |
|  | - Fonction des composants: - Répartiteur- sous répartiteur, - Autocommutateur, - Hub ou Switch, - Réseau informatique, principe de l’adressage IP sur réseau TCPIP en vue de paramétrer un élément connecté au réseau. | C2-4 C2-7 |  | TC | T |  |
|  | - Principes et normes visant à mettre en œuvre : - les différents câbles utilisés en VDI. - les différents écrans, masses. - la pose des chemins de câbles, câbles, en tenant compte des recommandations liées à la CEM. - le câblage des connecteurs RJ45, - la vérification et les contrôles à l’aide de mesureurs adaptés aux liaisons VDI. - le câblage, brassage et connexions dans le répartiteur (baie de brassage). | C2-4 C2-5 C2-6 C2-10 C3-3 C3-4 |  | TC | T |  |
| ## Automatismes du bâtiment |  |  |  |  |  |  |
| - Gestion technique du bâtiment : - Unité centrale ou superviseur. | - Architecture d’un système de gestion technique du bâtiment, - Rôle d’un superviseur dans la gestion technique du bâtiment, - Télétransmission d’événements. | C1-3 C2-4 | TC | T |  |  |
| - Confort : - Eclairage, - Chauffage, - Climatisation, - Contrôle d’accès, | - Caractéristiques nécessaires au câblage et au paramétrage des appareils communicants, - Principes et normes visant à mettre en œuvre les différents câbles et conducteurs. | C2-4 C2-5 C2-7 C3-1 C3-3 C3-4 |  | TC | T |  |
| - Alarme incendie : - Réglementation, - Différents types d’alarmes, - Centrale adressable. | - Principe de fonctionnement, - Règlement de sécurité contre l’incendie relatif aux établissements recevant du public en vue de choix d’alarme incendie en fonction du type de local et du nombre de personnes pouvant y être accueillies, - Différents types et modes de pose des conduits et câbles utilisés en alarme incendie. | C2-4 C2-5 C2-6 C2-7 C3-1 C3-3 C3-4 |  | TC | T |  |
| - Eclairage de sécurité : - Réglementation, - Source centrale, - Centrale et blocs adressables, - Bloc autonome; | - Principe de fonctionnement, - Réglementation concernant le balisage et l’éclairage d’ambiance des locaux en vue de la pose des différents composants. - Différents types de câbles et leurs modes de pose utilisés en éclairage de sécurité. | C2-4 C2-5 C2-7 C3-1 C3-3 C3-4 |  | TC | T |  |
| - Alarme Intrusion, - Qualification du risque - Types de détecteurs | - Principe de fonctionnement, - Réglementation en vue du choix d’alarme intrusion. - Différents types de liaisons (filaire ou radio) entre la centrale et les détecteurs, les diffuseurs. | C2-4 C2-5 C2-6 C2-7 C3-1 C3-3 C3-4 |  | TC | T |  |

| # Mise en service Maintenance |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Connaissances (Notions et concepts) | Limites de connaissances (Exigences) | Compétences | Niv. Tax |  |  |  |
|  |  |  | 1 - S'Informer | 2 - Reproduire | 3 - Appliquer | 4 - Concevoir |
| ## Mise en service |  |  |  |  |  |  |
| - Mise en service d’un ouvrage, | - Cette mise en service sera réalisée dans le respect des règles liées à l'habilitation électrique. - Conformément aux normes et décrets en vigueur en particulier : - Pour les installations, la norme NF C 15-100 partie vérification, entretien des installations, et chapitre relatif à la mise en service. - Pour les équipements, la norme NF EN 60204-1 Sécurité des machines – Equipement électrique des machines, partie essais et vérifications. - Pour l’ensemble des ouvrages, le décret 88-1056 du 14 novembre 1988. - Procédure concernant : - la sécurité des personnes, - la sécurité électrique du matériel, - les essais fonctionnels. | C2-7 C2-8 C2-9 C2-10 C2-11 C2-19 |  |  | TC | T |
|  |  |  |  |  |  | I |
| - Mise en service d’un produit dans une application tertiaire et/ou industrielle : | - Cette mise en service sera réalisée dans le respect des règles liées à l'habilitation électrique. - Conformément aux normes en vigueur en particulier : - Pour les installations, la norme NF C 15-100 partie vérification, entretien des installations, et chapitre relatif à la mise en service. - Pour les équipements, la norme NF EN 60204-1 Sécurité des machines – Equipement électrique des machines, partie essais et vérifications. - Pour l’ensemble des ouvrages, le décret 88-1056 du 14 novembre 1988. - Procédures de mise en service prenant en compte : - Les recommandations du fabricant, - La sécurité des personnes, - La protection électrique du matériel. | C2-7 C2-8 C2-9 C2-10 C2-11 C2-19 C4-3 |  |  | TC | T |
|  |  |  |  |  |  | I |
| - Mesure de grandeurs électriques, physiques, mécaniques. | - Ces mesures seront réalisées dans le respect des règles liées à l'habilitation électrique. - Caractéristiques utiles au choix et à la mise en œuvre de mesureurs lors d’une intervention sur site. | C1-3 C2-9 C2-11 |  |  |  | TC |
| ## Maintenance |  |  |  |  |  |  |
| - Fonction maintenance : | - Documentation utilisée (norme NF X 60-100) : - Dossier technique, - Dossier historique (historique des pannes), - Méthodes de maintenance : - Maintenance corrective, - Maintenance préventive, | C1-7 C2-13 |  | TC |  |  |
| - Opération de maintenance préventive : | - Ces interventions de maintenance seront réalisées dans le respect des règles liées à l'habilitation électrique. - Procédure d’inspection, de contrôle et de remplacement d’appareils lors d’interventions sur site en autonomie avec : - Remise en fonctionnement de l’ouvrage en prenant en compte la réglementation concernant la mise en service, - Présentation d’un compte rendu. | C1-5 C1-7 C2-13 C2-15 C2-16 C4-7 C5-3 |  |  |  | TC |
| - Opération de maintenance corrective. - Détection, - Localisation, - Diagnostic, - Dépannage, - Réparation. | - Ces interventions de maintenance seront réalisées dans le respect des règles liées à l'habilitation électrique. - Procédures d’intervention sur site concernant: - La préparation de l’intervention. - Les méthodes de dépannage, de mesure et caractéristiques utiles au choix d’appareil de mesure. - La remise en fonctionnement de l’ouvrage en prenant en compte la réglementation concernant la mise en service, - La présentation d’un compte rendu. | C1-2 C2-14 C2-15 C2-16 C3-5 C4-7 C5-1 |  | TC | T |  |
|  |  |  |  |  | I |  |
| - Autres opérations de maintenance : - Rénovation, - Reconstruction, - Modification par : - Mise en conformité d’une installation, - Mise en conformité d’un équipement, d’une machine dangereuse : - Types de risques, - Technique de sécurité, - Zones dangereuses, - Modules de sécurité, - Détecteurs de sécurité. - Amélioration d’un système automatisé. | - Ces interventions de maintenance seront réalisées dans le respect des règles liées à l'habilitation électrique. - Techniques de sécurité et particularités technologiques des matériels nécessaires : - A l’élaboration de schémas, - A la réalisation, - A la mise en service d’un équipement, - Au choix des composants. | C1-2 C2-1 C2-2 C3-2 C4-7 C5-3 |  | TC | T |  |
|  |  |  |  |  | I |  |

| # Qualité, sécurité et réglementation |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Connaissances (Notions et concepts) | Limites de connaissances (Exigences) | Compétences | Niv. Tax |  |  |  |
|  |  |  | 1 - S'Informer | 2 - Reproduire | 3 - Appliquer | 4 - Concevoir |
| ## La démarche qualité |  |  |  |  |  |  |
| - Les concepts - Normes ISO Assurance qualité 9XXX, - La certification assurance qualité, - Labels, - Qualification. | - Objectifs de la démarche assurance qualité, - Principe des démarches qualités et de leur mise en place (processus). - Prise en compte d’instructions liées à l’assurance qualité (associées à une activité de réalisation). | C1-4 C1-9 | TC |  |  |  |
| - Outils d’analyse et de résolution de problèmes : - Brainstorming, - QQOQCP. | - Principes de mise en œuvre de ces outils en vue d’exploiter l’un d’entre eux. | C2-1 | TC |  |  |  |
| ## Habilitation électrique |  |  |  |  |  |  |
| - Réglementation : - Code du travail (articles spécifiques), - Décret du 14 novembre 1988 88-1056 sur la protection des travailleurs. - Publication UTE C- 18 510. • Niveaux et conditions d’habilitation • Formation théorique et pratique - • Utilisation des équipements et des moyens de protection contre les risques encourus | - Voir Référentiel de formation à la prévention des risques d'origine électrique des élèves préparant les diplômes de l'Education Nationale. | C1-7 C5-2 C5-3 C5-5 |  |  |  | TC |
| ## Prévention des risques professionnels |  |  |  |  |  |  |
| - Concept : - Analyse a priori des risques professionnels (Document unique, plan de prévention). - Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé. - Conduite à tenir en cas d’accident (HPS formation ES-ST) | - Application de principes généraux de prévention et d’analyse des risques: - Préparer l'évaluation des risques - Identifier les risques - Classer les risques - Proposer des actions de prévention. - Relatifs aux: - Directive "cadre" européenne N°89/391 du 12 juin 1989. - Loi N°91 1414 du 31/12/1991 - Décret N°2001-1016 du 5 nov 2001. Art : 230.1 (EvPRP -document unique) et la circulaire DRT N°6 du 18 avril 2002. | C3-1 C4-4 |  |  | TC |  |
| - Risques : - Electriques, - Liés au travail en hauteur, - Liés à l’activité physique, - Chimiques, - Thermiques, - Mécaniques, - Liés au bruit et à l'éclairage. | - Prise en compte des consignes de sécurité spécifiques lors d’intervention. | C5-2 C5-4 C5-5 |  |  |  |  |
| ## Textes et règlements |  |  |  |  |  |  |
| - Loi, - Décret, - Règlement, - Norme, - Circulaire, - Guide et recommandations, - Code. | - Définition, - Hiérarchisation, - Domaine d’application. | C3-1 | TC |  |  |  |
| ## Protection de l’environnement |  |  |  |  |  |  |
| • Normes et réglementation • Gestion des déchets industriels | - Indiquer les normes en vigueur et leurs rôles. - Identifier les appareillages ou équipements comportant des matériaux recyclables ou dangereux. - Indiquer les moyens de collecte et d’évacuation. | C3-2 |  | TC |  |  |

| # Techniques de communication et de gestion |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Connaissances (Notions et concepts) | Limites de connaissances (Exigences) | Compétences | Niv. Tax |  |  |  |
|  |  |  | 1 - S'Informer | 2 - Reproduire | 3 - Appliquer | 4 - Concevoir |
| ## Outil informatique |  |  |  |  |  |  |
| - Traitement de texte. | - Fonctions principales (Caractères, mise en page, insertion images, dessins). | C2-2 C2-12 C2-17 |  | TC |  |  |
| - Tableur. | - Fonctions principales (Calculs, graphiques). |  |  |  |  |  |
| - Logiciels techniques. | - Fonctions de base, bibliothèques de symboles. |  |  |  |  |  |
| ## Gestion des disponibilités de l’entreprise |  |  |  |  |  |  |
| - Gestion des disponibilités de l’entreprise en matériel, outillage, mesureur, équipement de protection (outil informatique). - Gestion des stocks. | - Disponibilité du produit, - Sortie et entrée du stock, - Seuil d’alerte, - Contact avec les fournisseurs par téléphone, télécopie ou Messagerie électronique (Mél) pour obtenir un prix, une référence, une disponibilité, - Règles de rédaction d’une télécopie. | C5-2 C5-3 |  |  | TC |  |
| ## Moyens de communication |  |  |  |  |  |  |
| - Téléphone. - Télécopie. - Émail. - Internet. - Réseau informatique. | - Mise en oeuvre de ces moyens de communication, - Émettre, - Recevoir, - Rechercher une information. | C1-2 C1-9 C4-4 |  | TC |  |  |
| ## Connaissance du consommateur, du client |  |  |  |  |  |  |
| - La clientèle. | - Nom, - Coordonnées, - Activité. | C1-1 C1-9 |  |  | TC | T |
| - fichier cli00ent (informatique). | - Nom, - Coordonnées, - Activité. | C2-18 |  |  |  |  |
| ## Connaissance du produit |  |  |  |  |  |  |
| - Positionnement du produit, du service, image du produit, innovation, produits nouveaux. | - Nom du produit, - Fonction du produit., - Gamme dans laquelle se situe le produit, - Référence et prix du produit. | C4-1 C5-1 C5-2 |  |  | TC | T |
| ## Gestion d’une affaire |  |  |  |  |  |  |
| - Le Devis. | - Principe et structure d’un devis. | C5-1 C5-2 |  | TC | T |  |
| - Commande. | - Nom du produit, - Référence du produit, - Quantité. |  |  |  |  |  |
| - Gestion d’un planning. | - Structure d’un planning en vue de le modifier pour la partie de l’ouvrage qui lui est confiée. | C1-3 C1-5 C1-8 C2-3 C5-4 |  | TC | T |  |
| - Calcul des coûts. | - Nombre d’heures effectuées, - Taux horaire facturé, - Nombre de personnes ayant travaillé en équipe, - Matériel loué. | C1-6 C4-4 |  |  |  |  |
| - Facturation. | - Structure d’une facture relevant d’un ouvrage électrique simple. | C1-6 |  |  |  |  |
| ## Communication orale |  |  |  |  |  |  |
| - Construction d'un exposé. | - Structure d’un rapport présentant des solutions techniques concernant le métier d’électricien, - Principe d’une présentation orale d’un rapport relatif à une situation professionnelle, - Principe d’utilisation d’un support de communication tel que rétroprojecteur ou vidéo projecteur en vue de présenter un rapport. | C2-19 C3-1 C4-1 C4-2 C4-5 C4-6 C4-7 |  |  | TC |  |

## SAVOIR S8 : DOMAINE DE LA REPRESENTATION GRAPHIQUE

| ## S8.1 : DESSIN DOMAINE BATIMENT |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Normes de dessin technique concernant la représentation architecturale. Caractéristiques des matériaux utilisés. | Identifier les informations à caractère fonctionnel en vue d’une installation électrique, contenues dans les plans : - De situation et de masse. - Architecturaux. Identifier la nature des matériaux de construction. | C1-3 C2-2 C3-4 C4-6 |  |  | TC |  |  |
| S8.2 : DOMAINE MÉCANIQUE (Enseignement par le professeur de construction) |  |  |  |  |  |  |  |
| Représentation d’une pièce. Représentation d’un sous-ensemble. Schémas mécaniques. Mécanique statique. | Les supports sont du domaine électrotechnique. Identifier les formes géométriques. Identifier la nature des matériaux. Décoder les cotes et les spécifications géométriques Élaborer un arbre de construction court d’une pièce 3D. Produire un croquis de pièce. Inventorier les pièces constitutives. Décrire une solution constructive. Décoder une chaîne cinématique, et la compléter partiellement. Isoler un solide et faire le bilan des actions extérieures. | C4-6 |  |  | TC |  |  |

## SAVOIR S9 : DOMAINE DE LA PETITE MECANIQUE

| S9 : DOMAINE DE LA PETITE MÉCANIQUE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mise en œuvre d’outillages portatifs, de perçage, de traçage, de pliage | Travail sur pièces élémentaires du domaine de l’électricien ( coffrets, armoires, goulottes, chemins de câbles). | C1-3 C3-4 C5-2 C5-3 C5-4 C4-6 |  |  | TC |  |